询盛达智慧冷链物流项目光伏发电

和充电桩安装运营管理项目

物资采购竞争性谈判文件

二

招   标   人：焦作市城投新能源开发运营有限公司

招标代理机构：河南众诚工程管理咨询有限公司

日        期：二〇二四年七月

目     录

第一章  谈判邀请函

第二章  供应商须知

第三章  采购项目内容及要求

第四章  响应性文件内容及格式

第五章  合同主要条款（参考）

第一章    谈判邀请函

1.采购条件和方法

1.1采购条件

盛达智慧冷链物流项目光伏发电和充电桩安装运营管理项目物资采购已具备采购条件，现邀请具备资格条件的潜在供应商参加本项目物资采购活动。

1.2采购方法：竞争性谈判

2.采购内容和范围

2.1本项目采购内容和范围：详见采购清单。

2.2项目交货期：签订物资供应合同后10天内                     。

2.3交货地点：盛达科技产业园区内

2.4货物质量标准：合格

2.5项目采购预算：665万元

2.6本项目是否接受联合体投标：否

2.7是否接受进口产品：否

3.技术成果的补偿

本次采购对未成交供应商的技术成果不予补偿。

4.供应商或代理商资格要求

4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4.2.1供应商行贿犯罪档案记录（打印谈判会前1日中国裁判文书网的信息）；

4.2.2按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据谈判会当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

4.2.3 供应商应为所采购材料的生产商或经销商。

- 5、采购文件的获取

5.1获取时间：从2024年7月11日9：00起至2024年7月15日18：00止（北京时间）。

5.2获取方式：在焦作市山阳区山阳路4456号河南众诚工程管理咨询有限公司105室领取采购文件（售价0元）。

- 6.响应文件递交及开启

6.1递交及开启响应文件截止时间：2024年7月16日8时  30分（北京时间）。

6.2递交及开启响应文件地址：指派专人送到河南省众诚工程管理咨询有限公司三楼开标室。

6.3响应文件递交注意事项

逾期递交的响应文件，采购人将予以拒收。

7.其他

7.1发布公告的媒介

本项目采购公告同时在焦作市建设投资（控股）有限公司网站上发布，期限为三个工作日。

8.其他补充事宜

供应商获取谈判文件时须提供以下资料：

（1）营业执照副本（事业单位法人证书）原件；

（2）授权委托书及委托代理人身份证原件（如有委托代理人）；

注：以上材料需提供加盖单位公章的与原件核对无异的复印件一套留存。

9、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称:焦作市城投新能源开发运营有限公司

地    址：焦作市山阳区建设东路86号

联系人：张虎

联系方式：13343913044

2.采购代理机构信息

名    称：河南众诚工程管理咨询有限公司

地　　址：焦作市山阳区山阳路南段4456号

联 系 人：田满霞

联系方式：0391-3992766

3.监督部门信息

名    称：焦作市建设投资（控股）有限公司

地    址：焦作市山阳区山阳路南段4456号

监 督 人：丁新峰

联系方式：0391-3996016

发布人：河南众诚工程管理咨询有限公司

发布时间：2024年7月11日

第二章    供应商须知

一、总则

1．适用范围

1.1本谈判文件仅适用于本次谈判邀请函中所述项目。

2．定义

2.1“采购人”系指焦作市城投新能源开发运营有限公司。

2.2“采购代理机构”系指组织本次采购的机构：河南众诚工程管理咨询有限公司。

2.3“供应商”系指按谈判文件规定取得谈判文件并参加谈判活动的法人、其他组织或者自然人。

2.4“供应商代表”系指代表供应商参加本次谈判活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5“服务”系指由成交供应商承担所有服务及其他相关义务。

2.6“法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加谈判会的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2. 7“重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.8“不具备良好的商业信誉”是指：

2.8.1有重大违法记录的（满三年的除外）；

2.8.2被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；

2.8.3被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；

2.8.4被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；

2.8.5不符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定的；

2.8.6法律法规规定的其他情形。

3.采购预算

3.1采购项目预算：人民币665万元（大写：陆佰陆拾伍万元整）

4.合格的供应商

4．1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

4.1.1具有独立承担民事责任的能力；

4.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

4.2 符合本谈判文件规定的供应商资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。

4.3 供应商应遵守国家法律、法规和采购代理机构有关谈判的规定。

4.4 本项目不接受联合体参加谈判。

4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.谈判费用

5.1无论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

5.2 本项目收取代理服务费。

5.3 采购代理服务费：人民币1.3万元整。成交供应商领取成交通知书时须以转账的方式向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

账户名称：河南众诚工程管理咨询有限公司

开户行：中信银行焦作分行营业部

账号：8111101013601278367

6.谈判文件的约束力

6.l 供应商一旦参加谈判会，即被认为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

6.2供应商如认为本谈判文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本谈判文件要求无任何异议，并不得因此在谈判会开始后提出任何异议。

6.3 本谈判文件由采购人负责解释。

二、谈判文件

7．谈判文件的组成

7.1 谈判文件是用以阐明的采购需求、采购程序和合同格式等的规范性文件。谈判文件主要由以下部分组成：

（1）谈判邀请函；

（2）供应商须知；

（3）采购项目内容及要求；

（4）响应性文件内容及格式；

（5）合同主要条款（参考）。

7.2 供应商收到谈判文件后，应仔细检查谈判文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。供应商发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购人联系解决。如果供应商因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购人不承担任何责任。

7.3 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

7.4 供应商必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件被拒绝接受或被视为无效。

8. 谈判文件的澄清与修改

8.1 采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，改变采购标的和资格条件除外。澄清或者修改的内容将在原公告发布媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响响应性文件编制的，采购代理机构将在首次递交响应性文件截止之日3个工作日前，以书面形式（发布变更公告）通知所有获取谈判文件的潜在供应商；不足3个工作日的，将顺延提交响应性文件的截止时间。

三、响应性文件的编制

9. 要求

9.1响应性文件应对谈判文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、技术要求、商务要求和响应性文件中对响应的要求等），所提供的全部资料具有真实性、合法性，否则其响应性文件将作为无效处理。

9.2 任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应性文件没有完全响应谈判文件的有效理由。

9.3 供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应性文件被拒绝。

10.响应性文件的语言及度量衡

10.1响应性文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 供应商提供已印刷好的产品资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以译文为准。

10.3 关于计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.4本谈判文件所表述的时间均为北京时间。

11.响应性文件的组成

11.1响应性文件由资格性证明材料、符合性证明材料、其他材料三部分组成。具体内容和格式见谈判文件第四章。

12.响应性文件格式

12.1供应商可按照谈判文件提供的格式编写响应性文件，但不得缺少或私自更改任何谈判文件要求填写的表格或提交的资料。谈判文件提供格式的可按格式填列，未提供格式的可自行拟定。

13.谈判报价

13.1所有谈判报价均以人民币元为计算单位，报价包括全部服务的价格、评审费用、相关税费等其他有关的所有本项目有可能发生的全部费用的总和，采购人不再追加任何费用。

13.2响应性文件中的报价并非最后报价，在谈判结束后由供应商再提交最后报价，谈判小组根据供应商的最后报价确定成交供应商，成交供应商其最后的报价为成交价。

13.3 采购代理机构不接受有选择的报价。

13.4 最后报价不得超过采购预算。

13.5报价均须以人民币为计算单位。

14．响应性文件有效期

14.l 响应性文件有效期为自谈判会开始之日起60天，有效期短于此规定的响应性文件将被视为无效。

14.2 特殊情况下，采购代理机构可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商答复不明确或逾期未答复的，均视为同意上述要求。

15.响应性文件的签署、盖章及装订

15.1供应商应准备1份正本、3份副本的纸质响应性文件，响应性文件必须用A4幅面纸张打印或用不褪色墨水书写，响应性文件均须在封面上明确注明“正本”或“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。

15.2 供应商可按本谈判文件规定的格式编制、装订响应性文件。响应性文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

15.3响应性文件未按要求签字或加盖公章的视为无效文件。本谈判文件所表述（指定）的公章是指法人（供应商）行政公章，不包括专用章。

15.4 响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

15.5供应商提交的资料应证明其满足谈判文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据，以及拟提供货物的主要技术参数、指标和性能，提供服务的详细描述等资料。

15.6响应性文件须固定装订成册。

- 响应性文件的递交

16.响应性文件的密封和标记

16.1供应商应将响应性文件正本和所有副本密封在非透明袋（箱）中，封口处应加盖公章。

16.2响应性文件外封面、封口按照谈判文件第四章要求的格式进行封装。

16.3如果供应商没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于响应性文件的误装、错装以及提前拆封概不负责。

17.响应性文件的递交

17.1 供应商应在谈判邀请函中规定的截止日期和时间前，将响应性文件递交采购代理机构，递交（接收）地点为谈判邀请函中规定的地址。

17.2若采购代理机构推迟了响应性文件接收截止时间，采购代理机构和供应商受响应性文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18.响应性文件的修改和撤回

18.1供应商在提交响应性文件截止时间前，可以对所提交的响应性文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应性文件的组成部分。补充、修改的内容与响应性文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

18.2 响应性文件的补充、修改文件应按照本谈判文件有关规定进行密封、签署，并注明“修改响应性文件”字样。修改文件须在响应性文件接收截止时间前送达采购代理机构规定的响应性文件接收地点。

18.3 供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。

18.4 供应商有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应性文件：

18.4.1 在谈判文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的；

18.4.2 响应性文件未按谈判文件规定密封、签署、盖章的；

18.4.3 未获取谈判文件参加谈判的；

18.4.4 一个供应商不止递交一套响应性文件的。

五、谈判

19.组建谈判小组

19.1采购人根据采购项目的特点依法组建谈判小组。

19.2谈判小组由有关技术、经济等方面专家共3人组成，专家从建投公司评标专家库中抽取。谈判小组确认谈判文件，并负责具体评审事务，根据有关法律法规和谈判文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行谈判小组职责。

20.资格性和符合性审查

20.1资格性审查。谈判小组依据有关法律法规和谈判文件的规定，对响应性文件中资质证明等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。在评审过程中，谈判小组可以要求供应商提供谈判文件中标明的“原件备查”件进行核查，供应商应在谈判小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件，其响应性文件将被作为无效处理。

20.1.1资格性审查的内容包括：

谈判文件规定的供应商资格条件；

20.2符合性审查。对资格性检查合格的供应商的响应性文件，依据谈判文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度，审查响应性文件是否对谈判文件的实质性要求作出了响应。

20.2.1符合性审查的内容包括：

（1）响应性文件的有效性(签署情况等)；

（2）响应性文件的完整性(正本和副本数量、内容等)；

（3）对谈判文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应性文件无效，将不进入谈判程序。

注意事项：资格性、符合性证明材料见谈判文件第四章规定。

20.3 实质性响应的响应性文件是指与谈判文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；重大负偏离的认定须经谈判小组三分之二以上同意。

20.4 重大偏离系指供应商所相应的范围、质量、期限等明显不能满足磋商文件的要求，或者实质上与谈判文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响；

20.5如果响应性文件实质上没有响应谈判文件的要求，将作为无效处理，供应商不得再对响应性文件进行任何修正从而使其响应性文件成为实质上响应的文件；

20.6 谈判小组审定响应性文件的响应性只根据响应性文件本身的内容而不寻求外部证据。

20.7凡有下列情况之一的，其响应性文件也被视为未实质性响应谈判文件，按照无效处理（不再参加谈判）：

20.7.1未按谈判文件规定要求签署、盖章、密封的；

20.7.2资格证明文件不全的，或不符合谈判文件中规定的资格要求的；

20.7.3供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的；

20.7.4 不符合谈判文件规定的实质性要求的；

20.7.5 响应性文件内容不齐全或内容虚假的；

20.7.6 响应性文件的实质性内容未使用中文表述；

20.7.7 响应性文件的内容修改处未按规定签名或盖章的；

20.7.8违反法律、行政法规法规、谈判文件规定的其他情形的。

20.8 在评审过程中，谈判小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通，按照无效处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

20.8.1 不同供应商的响应性文件互相混装的；

20.8.2 不同供应商授权同一人作为供应商委托代理人的；

20.8.3不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员为同一人的；

20.8.4有证据证明供应商与采购人、采购代理机构或者其他供应商串通的其他情形；

20.8.5 谈判小组认定的其他串通情形。

21.响应性文件的澄清

21.1谈判小组在对响应性文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。

21.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

21.3供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在谈判小组规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应性文件将被作为无效处理。

21.4供应商的书面澄清材料作为响应性文件的补充。

21.5 谈判小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

21.6 并非每个供应商都将被询问、澄清。

22.谈判

22.1 资格性审查和符合性审查合格的供应商，将进入本次谈判程序。

22.2谈判将按照供应商的签到顺序进行。

22.3谈判小组根据谈判文件规定的程序、成交原则等事项与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

22.4谈判的内容主要包括供应商的商务条件、技术方案及报价等。

22.5 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确定。

22.5.1对谈判文件作出实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

22.5.2供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应性文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

22.6本次谈判进行2轮次报价，谈判小组可根据谈判情况增加谈判轮数（不超过3轮次），但应给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。响应性文件中报价为第一轮次报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除谈判文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应谈判文件。供应商应当对谈判的每轮次报价或承诺均以书面形式确认，并由供应商代表签字，在规定的时限内递交给谈判小组，谈判报价以供应商的最后一轮次报价为准。

22.7谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最后报价，谈判报价以供应商的最后报价为准。

22.8已提交响应性文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

22.9谈判小组在谈判过程中，如果认为最后报价最低的供应商报价明显不合理、降低质量、不能诚实履约或其他特殊情形的，应当通知其限期作出书面说明并提供相关证明材料；供应商未在规定的期限内作出合理说明并提供相关证明材料的，视为自动放弃成交候选供应商资格。

23.谈判过程及保密原则

23.1 为保证成交结果的公正性，谈判期间直至授予供应商合同时，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

23.2 在谈判期间，供应商不得向谈判小组成员询问其它供应商谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动

23.3 在谈判期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

24.谈判终止

24.1出现下列情形之一时，采购代理机构有权宣布谈判终止，并将理由通知所有供应商：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者（最后）报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外；

（4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

六、确定成交供应商

25.成交原则

25.1 本次谈判将比照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以最后报价最低的供应商作为成交供应商。最后报价相同的，按技术指标及服务优劣确定成交供应商。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

25.2 谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人。

26.成交通知

26.1确定成交供应商后,采购代理机构将在《焦作市建设投资（控股）有限公司》网上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将作为签订合同的依据。成交供应商在发布成交公告之日起2个工作日内领取成交通知书，未在规定时间领取成交通知书的，成交供应商承担由此引起的一切后果。

26.2成交通知书对采购单位和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

26.3成交供应商凭《成交通知书》，与采购人签订合同。

七、合同授予

27.签订合同及合同的执行

27.1 采购人、成交供应商在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

27.2采购人不得向成交供应商提出超过谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.3 谈判文件、谈判文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本谈判文件所列项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

27.4 合同一式3份，采购人、供应商各一份，另一份合同采购代理机构存档。

27.5 成交供应商应在采购合同签订后7个工作日内将合同报采购代理机构备案。

八、询问和质疑

28. 质疑与投诉

28.1 质疑供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

质疑供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

28.3 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）获取谈判文件的凭证；

（8）以上资料一式二份（采购人、采购代理机构各执一份）。

28.4 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。

28.5采购人应在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，并作出答复，同时以书面形式（或网上公告方式）通知质疑供应商和其他相关权利人，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.6质疑处理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28.7质疑联系事项：

（1）质疑供应商应以书面方式将质疑函分别送至采购人、采购代理机构（格式详见附件）。

（2）采购人：焦作市城投新能源开发运营有限公司

联系人：张先生

联系电话：13343913044

联系地址：焦作市山阳区建设东路86号

（3）采购代理机构：河南众诚工程管理咨询有限公司

联系人：田女士

联系电话：18625885559

联系地址：焦作市山阳区山阳路南段4456号

28.8质疑供应商对采购人的答复不满意以及采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人监督部门投诉。

附件

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

谈判文件获取日期:

三、质疑事项具体内容

质疑事项1:

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 采购项目内容及要求

一、采购项目概况

1.屋顶分布式光伏发电：本项目拟对盛达智慧冷链物流项目建筑屋顶资源安装光伏发电设施，计划完成新建两座冷库、1-6号标准化厂房可用屋面等公共建筑屋顶的分布式光伏电站建设，屋顶可利用面积约25000㎡，建筑属性为工业建筑，光伏发电设计总装机容量约2.3MWp，总发电量不低于240万kWh。

2.充电停车场：主要建设17个充电车位及充电场地硬底化等配套附属，初步规划建设11台充电桩，包括但不限于直流一体化充电桩、箱式变压器、电缆、充电站集群监控管理系统、设备基础、土石方开挖、绿化带恢复、消防设备及电站配套设施等。

二、采购货物清单及技术参数要求

| 盛达智慧冷链物流项目光伏发电和充电桩安装运营管理项目物资采购工程数量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光伏及电气一次部分材料清册 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 太阳能电池板 | 双玻双面570Wp | 最大功率：570W 输出功率公差：0-3% 组件效率：21.3% 最佳工作电压：49.8V 最佳工作电流：12.96A 开路电压：49.8V 短路电流：13.99A 每年衰减：0.4% 短路电流温度系数：+0.05%/℃ 开路电压温度系数：-0.265%/℃ 最大功率温度系数：-0.340%/℃ 尺寸：2278x1134x30 工作温度：45±2℃ 温度范围：-40℃~+85℃ 最大保险丝额定电流：30A | 块 | 1269 |  |  |
|  |  | 单玻570Wp | 最大功率：570W 输出功率公差：0-3% 组件效率：21.3% 最佳工作电压：49.8V 最佳工作电流：12.96A 开路电压：49.8V 短路电流：13.99A 每年衰减：0.55% 短路电流温度系数：+0.05%/℃ 开路电压温度系数：-0.265%/℃ 最大功率温度系数：-0.340%/℃ 尺寸：2278x1134x30 工作温度：45±2℃ 温度范围：-40℃~+85℃ 最大保险丝额定电流：30A | 块 | 2872 |  |  |
| 2 | 组串型逆变器 | 110KW | 额定输出功率：110KW 最大输入电压：1100V 最大路数：20 MPPT路数：10 MPPT电压范围：200-1000V 最大交流输出电流185.7A | 台 | 18 |  |  |
|  |  | 40KW | 额定输出功率：40KW 最大输入电压：1100V 最大路数：8 MPPT路数：4 MPPT电压范围：200-1000V 最大交流输出电流67.2A | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 钢支架 | Q235B |  | 吨（T） | 30.06 |  |  |
|  | 铝合金支架 | 6005 |  | 吨（T） | 12 |  |  |
| 4 | 并网柜 |  | AC380V，630A 三进一出 具备隔离、浪涌、表计功育 预留计量舱 | 台 | 7 |  |  |
| 5 | 光伏专用电缆 | PV1-F 1x4mm² | PV1-F 1x4mm² | 米 | 30000 |  |  |
| 6 | 低压交流电缆 | ZRC-YJLV22-0.6/1kV-3x240+1x120 | ZRC-YJLV22-0.6/1kV-3x240+1x120 | 米 | 120 |  |  |
|  |  | ZRC-YJLV22-0.6/1kV-3x185+1x95 | ZRC-YJLV22-0.6/1kV-3x185+1x95 | 米 | 40 |  |  |
|  |  | ZRC-YJLV22-0.6/1kV-3x120+1x70 | ZRC-YJLV22-0.6/1kV-3x120+1x70 | 米 | 3000 |  |  |
|  |  | ZRC-YJLV22-0.6/1kV-3x25+1x16 | ZRC-YJLV22-0.6/1kV-3x25+1x16 | 米 | 350 |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 充电站材料及安装调试部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 名称 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 分体式充电机 | 分体式600kW一拖十枪线充电机 2-250A-DC | 交流输入电压 / 三相380：323～437输入功率因数 ≥0.99 直流电压调节范围 200-1000V 电压精度 不超过±0.5 电流精度 ≥30A：不超过±1% ＜30A：不超过±0.3A 稳压精度 % 不超过±0.5 稳流精度 % 不超过±1 纹波系数 % 有效值：不超过±0.5 峰值：不超过±1 均流不平衡度 % ≤5 待机功耗 W ≤0.15%输出额定功率 输入冲击电流 A ≤120%额定输入电流 输出过冲电压 V ≤110%稳态输出电压 满载工作效率 % ≥94 噪声 II级 振荡波抗扰度 3级（1MHz和100kHz） 静电放电抗扰度 3级 射频电磁场辐射抗扰度 3级 电快速瞬变脉冲群抗扰度 3级 浪涌（冲击）抗扰度 3级 射频场感应的传导骚扰抗扰度 3级 谐波电流限值要求（THD） % ≤5 充电机结构形式 分体式 有源功率因数校正电路 % 带 直流输出接口 GB／T20234.3-2015 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 立柱式交流桩 | 7kW立柱式交流桩 | 环境温度：-20℃～50℃； 相对湿度：5％～95％； 海拔高度：≤2000m； 大气压强：80kPa～110kPa。 电源电压：单相220V±15％； 电源频率：50Hz±1Hz。 额定电压：单相220V。 额定电流：32A； | 台 | 7 |  |  |
| 3 | 充电桩合计 |  |  |  |  |  |  |
| 高低压配电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 名称 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 电缆 | ZRYJV22--4*240+1*120 | ZRYJV22--4*240+1*120 | 米 | 516 |  |  |
|  |  | ZRYJV22--4*185+1*95 | ZRYJV22--4*185+1*95 | 米 | 846 |  |  |
|  |  | ZRYJV22--5*10(阻燃) | ZRYJV22--5*10(阻燃) | 米 | 540 |  |  |
|  |  | ZRYJV22--5*10(耐燃) | ZRYJV22--5*10(耐燃) | 米 | 2220 |  |  |
|  |  | ZRYJV22--4*70+1*35 | ZRYJV22--4*70+1*35 | 米 | 281 |  |  |
|  |  | ZRYJV22.4*35-1*16 | ZRYJV22.4*35-1*16 | 米 | 889 |  |  |
|  |  | ZRYJV22--4*150+1*95 | ZRYJV22--4*150+1*95 | 米 | 350 |  |  |
|  |  | ZRYJV22-0.6/1kv-4*95+1*50 | ZRYJV22-0.6/1kv-4*95+1*50 | 米 | 413 |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

第四章  响应性文件内容及格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，制作响应性文件，并编制目录及页码，否则可能将影响对响应性文件的评价。

响应性文件内容

| 项 目 | 项目及审核内容 |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应性文件的外封面、封口、封皮及目录 | 响应性文件的外封面及封口 |  | 格式1 | 1-1 |
|  | 响应性文件的封皮 |  | 格式2 | 1-2 |
|  | 响应性文件的目录 |  | 格式3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 营业执照副本及其他资质 | 复印件 | 自拟 | 2-1 |
|  | 其他资格要求（如有需提供） | 复印件 | 自拟 | 2-2 |
|  | 税务登记证副本 | 复印件 | 自拟 | 2-3 |
|  | 法定代表人身份证明书或授权委托书 | 原件 | 格式4 | 2-4 |
|  | 谈判会日前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明 | 复印件 | 自拟 | 2-5 |
|  | 参加采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明 | 原件 | 格式5 | 2-6 |
| 符合性 证明材料 | 供应商公司基本情况简介 | 原件 | 格式6 | 3-1 |
|  | 承诺函 | 原件 | 格式7 | 3-2 |
|  | 报价一览表 | 原件 | 格式8 | 3-3 |
|  | 供货材料清单单价及技术参数 | 原件 | 格式9 | 3-4 |
|  | 商务响应表 | 原件 | 格式10 | 3-5 |
|  | 反商业贿赂承诺书 | 原件 | 格式11 | 3-6 |
|  | 招标文件要求必须提供的其他材料 | 原件/复印件 | 自拟 | 3-7 |
| 其他 材料 | 供应商认为有必要且能响应评分细则中各项要求的其他材料 | 复印件 | 自拟 | 4-1 |

重要提示：

1.供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．供应商在编制响应性文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

3.以上材料要求提供原件的，原件须装订于响应性文件正本内，复印件装订于副本内；要求提供复印件的，复印件装订于响应性文件正、副本内。法定代表人本人参加谈判的，不需提供授权委托书。

4.以上有关材料原件因年检、换证等原因在评标时不能提供的，可以提供发证机关的书面证明材料，并装订于响应性文件内。

5.三证合一的营业执照无需提供税务登记证、组织机构代码证。

格式1

响应性文件外封面、封口格式

外封面格式：

响应性文件 项目名称： 项目编号： 供应商名称（公章）：

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）—— 注：此处时间为谈判文件规定的谈判会时间

注：此格式以内容为准。

格式2

封  皮

【正（副）本】 （项目名称） 响 应 性 文 件 （项目编号） 供 应 商： （全称） （单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 地 址： 日 期： 年 月 日

格式3

响应性文件目录

一、资格性证明材料

1.1营业执照副本及其他资质…………………………………所在页码

1.2税务登记证副本……………………………………………所在页码

1.3法定代表人身份证明书或授权委托书……………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1供应商公司基本情况简介…………………………………所在页码

2.2承诺函………………………………………………………所在页码

……

2.X商务响应表…………………………………………………所在页码

三、其它材料

……

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加谈判的，出具此证明书）

同志，系我单位法定代表人，任

职务。

特此证明。

附：联系地址：

联系电话：

（※附：法定代表人身份证复印件※）

供应商名称（单位公章）：

年   月  日

格式4-2

授权委托书

（委托代理人参加谈判的，出具此证明书）

委托人授权             （被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为：                  号的             项目及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

委托人：单位名称（单位公章）      被委托人（签字）：

法定代表人（签字或盖章）：

（※附：被委托人身份证复印件※）

年   月   日

格式5

参加采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

供应商名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

格式6

供应商公司基本情况简介

| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务 |  |  |  | 电话 |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

单位名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

格式7

谈判承诺函

致：（采购人）

根据贵方                 项目的谈判邀请（项目编号：           号），委托代理人           (全名、职务)代表                 (供应商名称、地址)提交下述文件正本1份和副本   份，并对之负法律责任。

据此函，承诺如下：

1、所附报价表中为人民币         元；

2、我方保证报价不存在低于成本的恶意报价行为，并同意本文件规定的响应性文件有效期；

3、保证响应性文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意按无效处理并同意接受相关处罚；若成交之后查出有虚假的，同意被取消成交资格并同意接受相关处罚；

4、如果我们的响应性文件被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行每项规定；

5、我们已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

6、如果在规定的谈判会时间后，至响应性文件有效期满前撤回响应性文件，我们将自愿接受相关处罚；

7、成交后保证在与采购人签订合同之日起7个工作日内将合同向采购代理机构备案。

8、保证成交之后按照谈判文件的要求提供相关货物，如有违法或出现上述违背承诺的行为，我单位愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

9、与谈判有关的一切正式往来请寄：

地址：                       邮箱：

电话：                       传真：

供应商名称：（单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

格式8

报价一览表

单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总报价（小写）： |  |
| 总报价（大写）： |  |

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应性文件处理。

3、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。

单位名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

格式9

供货材料清单及技术参数标准

注：按第三章《采购货物清单及技术参数要求》表格格式

格式10

商务响应表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 交货时间： |  |
| 交货地点： |  |
| 质量要求： |  |
| 投标有效期： |  |

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2、供应商必须完全响应（高于或等于）谈判文件商务要求，否则按无效响应性文件处理。

单位名称：（单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

格式11

反商业贿赂承诺书

在                               采购活动中，我单位郑重承诺：

一、公平竞争参加本次谈判活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

承诺人：单位名称（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

第五章  合同主要条款（仅供参考）

注： 合同签订双方可根据项目的具体要求进行适当修订。但是应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

购 销 合 同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，经甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经双方共同友好协商，就采购货物相关事宜，达成如下协议，双方共同遵照执行。

第一条　产品名称、生产厂家、型号、数量、金额

| 序号 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税价） |  |  |  |  |  |  |

备注:

- 合同数量与甲方实际供货数量不一致的，双方同意以实际供货数量为准、按照订单单价进行结算。

- 上述单价为固定单价，不因材料、人工涨落，政府相关调价文件等任何原因而调整。

- 双方确认，以上金额为本合同全部采购价款，除双方另有书面约定外，甲方不再向乙方支付任何费用。

- 发票

乙方应开具   的增值税发票，在甲方确认收货后3日内交付甲方，乙方应按实际供货数量金额开具相应发票，并应保证提供给甲方的电缆质量符合国家生产标准，附全套资料，随货一并交由甲方。

第三条 交货时间、地点、方式

运输方式：乙方负责货物运输及运输相关的全部费用。

第四条 货物验收

4.1产品验收标准:严格按本合同第一条及第二条约定的标准进行验收。甲方对货物验收后，应向乙方出具入库单或收货单。

4.2货物到达甲方指定交货地点后，乙方应通知甲方验货。

4.3验收地点：于 甲方指定地点 验收。

甲方应在收到乙方通知 1日内进行验货，如甲方对质量、数量有异议，则有权拒收，双方应妥善友好解决，甲方应退、换货并采取其他积极补救措施，挽回乙方损失。

4.4货物验收通过后，乙方即完成货物交付义务。

- 支付方式与生产周期

5.1自货到之日起5日内一次性付清该批次到货款的全款。

5.2乙方应保证提供的货物符合甲方要求，提供每种电缆现场取样送检服务及检验费用。

5.3付款方式：以电汇方式付款。

5.4乙方指定收款账户信息：

户名：                                ；

开户行：                              ；

账号：                                。

5.5单据提供：乙方有义务及时向甲方提供验收清单等书面材料，并向甲方提供合格的增值税发票等书面材料。

第六条 违约责任

6.1 乙方应按订单规定时间供货，因不可抗力导致乙方无法如期交货，乙方应立即通知甲方，在影响因素消失后继续履行交货责任。

6.2乙方应严格按照质量要求供货，质量不符合本合同或订单规定，甲方可不予验收，因乙方无法及时供货或货物质量不符合约定要求的，乙方应承担违约责任；如甲方同意接收的，在不超过订单约定单价的前提下按质论价。

6.3任何一方违约的，守约方可向违约方主张因维权产生的相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保险保函费、执行费、律师费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费等。

第七条 争议解决

合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决：协商或调解不成的，双方同意提交乙方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第八条 附则

8.1本合同自双方签字且加盖各方公司公章或合同专用章后生效，一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力。

8.2本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

| 甲方: 委托代理人: 地址： 电话： 开户行： 账号： 税号： | 乙方: 委托代理人: 地址： 电话： 开户行： 账号： 税号： |
| --- | --- |

（以下无正文，为签署内容）